## Standard AFIGEO
Nom du champ | Type | Description
insee | texte | Numéro INSEE de la commune sur laquelle le PEI est situé. Dans le cas d’un plan d’eau et des cours d’eau plusieurs points d’aspiration peuvent y être associés. On prend alors en compte la localisation du point d’aspiration pour identifier la commune.
id_sdis | texte | Identifiant interne du PEI pour le SDIS.
id_gestion | texte | Identifiant interne du PEI pour le gestionnaire.
nom_gest | texte | Nom du gestionnaire responsable de distribution.
ref_terr | texte | Numéro ou référence du point d’eau visible sur le terrain.
type_pei | texte | Type de point d’eau incendie. Valeurs possibles : PI, BI, PA, CI. Signification : PI (Poteau d’Incendie), BI (Prise d’eau sous pression, notamment bouche d’incendie), PA (Point d’aspiration aménagé), CI (Citerne aérienne ou enterrée). Typologie issue du règlement national ; évolutive si réglement change.
type_rd | texte | Précision sur le type de point d’eau incendie défini dans le règlement départemental DECI. Typologie utilisée au niveau local pour caractériser le type de point d’eau.
diam_pei | entier | Diamètre intérieur du poteau ou de la bouche. Valeurs possibles : 80, 100, 150. Normes européennes : PI NF EN 14384 ; BI NF EN 14339.
diam_cana | entier | Diamètre de la canalisation exprimé en mm pour les PI et BI.
source_pei | texte | Source du point d’eau. Valeurs possibles : citerne, plan_eau, piscine, puits, cours_eau, reseau_aep, reseau_irrigation.
statut | texte | Statut du point d’eau. Valeurs possibles : public, privé. Le statut est décrit dans le règlement national (p.43).
nom_etab | texte | Dans le cas d’un statut privé, nom de l’établissement propriétaire.
situation | texte | Situation du PEI : adresse ou informations permettant de faciliter sa localisation sur le terrain.
press_dyn | réel | Pression dynamique en bars au débit nominal.
press_stat | réel | Pression statique en bars.
debit | réel | Débit mesuré exprimé en m3/h sous une pression de 1 bar.
volume | entier | Capacité volumique utile de la source d’eau en m3. Si la source est inépuisable, champ non renseigné.
disponible | booléen | 0 ou 1. Valide à la date de dernière mise à disposition des données.
date_dispo | date ISO | Date de dernier changement d’état de disponibilité.
date_mes | date ISO | Date de mise en service du PEI.
date_maj | date ISO | Date de dernière mise à jour au format AAAA-MM-JJ.
date_ct | date ISO | Date du dernier contrôle technique au format AAAA-MM-JJ.
date_ro | date ISO | Date de la dernière reconnaissance opérationnelle au format AAAA-MM-JJ.
prec | texte | Classes de précision : 01 (0–1 m), 05 (1–5 m), 10 (5–10 m), 99 (>10 m). Vide si inconnu.
x | réel | Coordonnée X en Lambert 93 (précision 2 décimales).
y | réel | Coordonnée Y en Lambert 93 (précision 2 décimales).
lon | réel | Longitude en degrés décimaux WGS84 (8 décimales).
lat | réel | Latitude en degrés décimaux WGS84 (8 décimales).

## standard AFIGEO_V1
* | Elément présent dans la le standard AFIGEO | [5 empty] | Etat des discussions et décisions du GT pour la v2 du standard Dessertes |  | Proposition pour le standard "Dessertes en forêt : Transport de bois et DFCI" | [5 empty] | Statut de l'élément pour la v2 du standard Dessertes
Nom en français | Nom | Type de valeur | Description | Origine de la donnée | Exemples de valeurs possibles | Element Obligatoire/Optionnel | question/proposition d'évolution 27/11/2025 | Réponse/commentaire fait pendant le GT du 27/11/2025 | Nom | Type de valeur | Description | Origine de la donnée | Exemples de valeurs possibles | Element Obligatoire/Optionnel | Statut de maj de l'attribut pour la v2 du standard (légende en onglet) | Réponse/commentaire fait pendant le GT du 27/11/2025
Code INSEE | insee | texte | Numéro INSEE de la commune sur laquelle le PEI est situé. Dans le cas d’un plan d’eau et des cours d’eau plusieurs points d’aspiration peuvent y être associés. On prend alors en compte la localisation du point d’aspiration pour identifier la commune. |  |  | Obligatoire | récupérer code INSEE BD TOPO comme pour le reste des ponctuels
Identifiant SDIS | id_sdis | texte | Identifiant interne du PEI pour le SDIS. |  |  | Obligatoire | - Données sensibles? - ya t'il des identifiants propres à chaque SDIS/BD nationale? Peut-il y avoir des doublons/id différents entre 2 SDIS? - obligatoire? - si conserve, format liste?
Identifiant Gestionnaire | id_gestion | texte | Identifiant interne du PEI pour le gestionnaire. |  |  | Obligatoire | - question du gestionnaire épineuse dans le reste du standard. De quel gestionnaire parle t'on ici? - données sensible? - obligatoire?
Nom du Gestionnaire | nom_gest | texte | Nom du gestionnaire responsable de distribution. |  |  | Obligatoire | same
Numéro ou référence terrain | ref_terr | texte | Numéro ou référence du point d’eau visible sur le terrain. |  |  | Obligatoire | - donnée sensible? - même question que id_sdis, ya t'il homogénéité nationale?
Type de Point d'eau | type_pei | texte | Type de point d’eau incendie. Typologie issue du règlement national ; évolutive si réglement change. |  | Valeurs possibles : PI, BI, PA, CI. Signification : PI (Poteau d’Incendie), BI (Prise d’eau sous pression, notamment bouche d’incendie), PA (Point d’aspiration aménagé), CI (Citerne aérienne ou enterrée). | Obligatoire | - passage en liste - quelles catégories conserve t'on? - Ces catégories étaient issues du référentiel national de la DECI du 15/12/2015 > y en a-t-il un nouveau? Contient-il d'autres catégories?
Précision sur le type de point d'eau | type_rd | texte | Précision sur le type de point d’eau incendie défini dans le règlement départemental DECI. Typologie utilisée au niveau local pour caractériser le type de point d’eau. |  |  | Obligatoire | informations complémentaires? Renommer pour que ce soit plus explicite?
Diamètre du poteau ou de la bouche | diam_pei | entier | Diamètre intérieur du poteau ou de la bouche. Normes européennes : PI NF EN 14384 ; BI NF EN 14339. |  | Valeurs possibles : 80, 100, 150. | Obligatoire | - besoin en forêt? - optionnel?
Diamètre de la canalisation | diam_cana | entier | Diamètre de la canalisation exprimé en mm pour les PI et BI. |  |  | Obligatoire | - besoin en forêt? - optionnel?
Source du point d'eau | source_pei | texte | Source du point d’eau. |  | Valeurs possibles : citerne, plan_eau, piscine, puits, cours_eau, reseau_aep, reseau_irrigation. | Obligatoire | - liste - référence/liste nationale? - yat'il besoin de plus de valeurs?
Statut du point d'eau | statut | texte | Statut du point d’eau. Le statut est décrit dans le règlement national (p.43). |  | Valeurs possibles : public, privé. | Obligatoire | besoin de plus de valeurs et de statuts? Renvoit au référentiel ou cherche à avoir une définition plus claire?
Nom de l'établissement privé | nom_etab | texte | Dans le cas d’un statut privé, nom de l’établissement propriétaire. |  |  | Obligatoire | - Conditionnel à statut=privé - donnée sensible/à anonymiser?
Localisation du Point d'eau | situation | texte | Situation du PEI : adresse ou informations permettant de faciliter sa localisation sur le terrain. |  |  | Obligatoire | optionnel
Pression dynamique | press_dyn | réel | Pression dynamique en bars au débit nominal. |  |  | Obligatoire | -optionnel - utile pour nous?
Pression statique | press_stat | réel | Pression statique en bars. |  |  | Obligatoire | -optionnel - utile pour nous?
Débit | debit | réel | Débit mesuré exprimé en m3/h sous une pression de 1 bar. |  |  | Obligatoire | -optionnel - utile pour nous?
Capacité volumique | volume | entier | Capacité volumique utile de la source d’eau en m3. Si la source est inépuisable, champ non renseigné. |  |  | Obligatoire | -optionnel > pb avec le non-renseingé - utile pour nous?
Validation de date de disposition | disponible | booléen | 0 ou 1. Valide à la date de dernière mise à disposition des données. |  |  | Obligatoire | quel besoin?
Date du dernier changement d'état | date_dispo | date ISO | Date de dernier changement d’état de disponibilité. |  |  | Obligatoire
Date de mise en service | date_mes | date ISO | Date de mise en service du PEI. |  |  | Obligatoire
Date de dernière mise à jour | date_maj | date ISO | Date de dernière mise à jour au format AAAA-MM-JJ. |  |  | Obligatoire
Date du dernier contrôle technique | date_ct | date ISO | Date du dernier contrôle technique au format AAAA-MM-JJ. |  |  | Obligatoire
Date de dernière reconnaissance opérationnelle | date_ro | date ISO | Date de la dernière reconnaissance opérationnelle au format AAAA-MM-JJ. |  |  | Obligatoire
Classe de précision | prec | texte | Classes de précision : |  | 01 (0–1 m), 05 (1–5 m), 10 (5–10 m), 99 (>10 m). Vide si inconnu. | Obligatoire | besoin?
x | x | réel | Coordonnée X en Lambert 93 (précision 2 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie
y | y | réel | Coordonnée Y en Lambert 93 (précision 2 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie
lon | lon | réel | Longitude en degrés décimaux WGS84 (8 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie
lat | lat | réel | Latitude en degrés décimaux WGS84 (8 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie

## table_V1etV2
* | Elément présent dans la le standard AFIGEO | [5 empty] | Etat des discussions et décisions du GT pour la v2 du standard Dessertes |  |  | Proposition pour le standard "Dessertes en forêt : Transport de bois et DFCI" | [7 empty] | Statut de l'élément pour la v2 du standard Dessertes | Commentaire de Nicolas GODELU 22/01/2026 | Commentaire GIP ATGeRi 04/02/2026 | Reponse IGN 18/02/2026
Nom en français | Nom | Type de valeur | Description | Origine de la donnée | Exemples de valeurs possibles | Element Obligatoire/Optionnel | question/proposition d'évolution 27/11/2025 | Réponse/commentaire fait pendant le GT du 27/11/2025 | Réponse/commentaire fait pendant le GT du 16/01/2026 | Nom de l'attribut | Nom de l'élément dans la BD TOPO (nouveau noms comme nouvelle table)(n'apparaîtra que dans la table de correspondance) | Type de valeur | Origine de la donnée | Description | Exemples de valeurs possibles | Element Obligatoire/Optionnel | Recommandation | Statut de maj de l'attribut pour la v2 du standard (légende en onglet)
| identifiant BD TOPO (à faire évoluer) | [7 empty] | Laisser vide, identifiant créé automatiquement lors de la première intégration à la BD TOPO | Identifiant de l'objet |  | ID | BD TOPO, Saisie contributeur | Identifiant unique du point d'eau |  | Optionnel | Il est très fortement recommandé de remplir ce champ. En cas de relation sémantique avec la table tronçon, le lien s'effectue sur cet ID. | validé par IGN |  |  | ok
Code INSEE | insee | texte | Numéro INSEE de la commune sur laquelle le PEI est situé. Dans le cas d’un plan d’eau et des cours d’eau plusieurs points d’aspiration peuvent y être associés. On prend alors en compte la localisation du point d’aspiration pour identifier la commune. |  |  | Obligatoire | récupérer code INSEE BD TOPO comme pour le reste des ponctuels | ok |  | Code INSEE de la commune | INSEE_COM | Texte (5 caractères) | BD TOPO | Code INSEE de la commune sur laquelle se situe le ponctuel | 27098 | Obligatoire | Le code INSEE est calculé d'après l'emprise de la commune. | validé par IGN |  |  | ok
Identifiant SDIS | id_sdis | texte | Identifiant interne du PEI pour le SDIS. |  |  | Obligatoire | - Données sensibles? - ya t'il des identifiants propres à chaque SDIS/BD nationale? Peut-il y avoir des doublons/id différents entre 2 SDIS? - obligatoire? - si conserve, format liste? | Pas de problématiques, on peut garder tel que le standard AFIGEO | Changer de nom/description Pas forcément que les SDIS qui crée cet identifiant. Ne pas le rendre contraignant dans sa production | Numéro ou référence du PEI | ref_PEI | alphanumérique | Saisie contributeur | Numéro ou référence du PEI validé en interservices. S'il existe, il fortement recommandé d'utiliser l'identifiant SDIS du PEI pour remplir ce champ. |  | Obligatoire |  | validé par le GT |  |  | ok
Identifiant Gestionnaire | id_gestion | texte | Identifiant interne du PEI pour le gestionnaire. |  |  | Obligatoire | - question du gestionnaire épineuse dans le reste du standard. De quel gestionnaire parle t'on ici? - données sensible? - obligatoire? |  | S'il n'y a pas de servitude DFCI, il n'y a pas de gestionnaire. Conserver tel quel mais en Optionnel | Numéro ou référence pour le gestionnaire | ref_gestion | alphanumérique | Saisie contributeur | Numéro ou référence interne du PEI pour le gestionnaire |  | Optionnel |  | validé par le GT |  |  | ok
Nom du Gestionnaire | nom_gest | texte | Nom du gestionnaire responsable de distribution. |  |  | Obligatoire | same |  | ok | Nom du Gestionnaire | nom_gestion | texte | Saisie contributeur | Nom du gestionnaire du PEI (information anonymisée) |  | Optionnel |  | validé par le GT |  |  | ok
Numéro ou référence terrain | ref_terr | texte | Numéro ou référence du point d’eau visible sur le terrain. |  |  | Obligatoire | - donnée sensible? - même question que id_sdis, ya t'il homogénéité nationale? |  |  | Numéro ou référence terrain | ref_terr | alphanumérique | Saisie contributeur | Numéro ou référence du point d’eau visible sur le terrain |  | Optionnel |  | validé par le GT |  |  | ok
Type de Point d'eau | type_pei | texte | Type de point d’eau incendie. Typologie issue du règlement national ; évolutive si réglement change. |  | - PI (Poteau d’Incendie), - BI (Prise d’eau sous pression, notamment bouche d’incendie), - PA (Point d’aspiration aménagé), - CI (Citerne aérienne ou enterrée). | Obligatoire | - passage en liste - quelles catégories conserve t'on? - Ces catégories étaient issues du référentiel national de la DECI du 15/12/2015 > y en a-t-il un nouveau? Contient-il d'autres catégories? |  | Indiquer de remplir le champ type_rd si "Autre" retravailler les exigences de modélisation avec le GT : si PI ou BI alors vide si PA alors ... si CI alors ... si Autre alors .. | Type de Point d'eau | type_pei | Liste | Saisie contributeur | Type de point d’eau incendie. La typologie est issue du règlement national DECI et est évolutive si le réglement change. | - Poteau d’Incendie - Bouche d’incendie - Point d’aspiration aménagé - Citerne aérienne ou enterrée - Autre | Obligatoire |  | Liste à retravailler par le GT |  |  | à valider
Précision sur le type de point d'eau | type_rd | texte | Précision sur le type de point d’eau incendie défini dans le règlement départemental DECI. Typologie utilisée au niveau local pour caractériser le type de point d’eau. |  | - Points d’eau naturels ou artificiels - Points de puisage - Réseaux d’irrigation agricoles - Autres réseaux d’eau sous pression - Citernes enterrées, bâches à eau, citernes aériennes et autres réserves fixes - Autres dispositifs | Obligatoire | informations complémentaires? Renommer pour que ce soit plus explicite? |  | Passer en Optionnel GT doit voir en interne à rendre la liste la plus complète possible. Ecrire que si besoin de faire évoluer la liste, faire remonter côté IGN | Précision sur le type de point d'eau | sous_type_pei | Liste | Saisie contributeur | Précision sur le type de point d’eau incendie | - Point d’eau naturel ou artificiel - Point de puisage - Réseau d’irrigation agricole - Autre réseau d’eau sous pression - Citerne enterrée - Citerne aérienne - Bâche à eau - Plan d'eau - Piscine - Puits - Cours d'eau - Forage DFCI - Forage agricole - Forage industriel - Autre dispositif | Optionnel |  | Liste à retravailler par le GT |  | Pourquoi "citernes enterrées, bâches à eau, citernes aériennes et autres réserves fixes" alors qu'il y a "type_pei" = "CI" ? >> séparation des valeurs pour une meilleur précision > ok? Redondance entre "plan_eau" et "points d'eau naturels ou artificiels" >> besoin de la valeur plan d'eau? Il y a besoin deséparation entre point d'eau naturel et point d'eau artificiel? Merci d'ajouter "Forage industriel" (à différencier de "Forage DFCI" et "Forage agricole") >> ajout effectué | à valider
Diamètre du poteau ou de la bouche | diam_pei | entier | Diamètre intérieur du poteau ou de la bouche. Normes européennes : PI NF EN 14384 ; BI NF EN 14339. |  | Valeurs possibles : 80, 100, 150. | Obligatoire | - besoin en forêt? - optionnel? |  | Ne rentre pas dans le cadre de notre standard Attribut non conservé | supp | [7 empty] | validé par le GT |  |  | ok
Diamètre de la canalisation | diam_cana | entier | Diamètre de la canalisation exprimé en mm pour les PI et BI. |  |  | Obligatoire | - besoin en forêt? - optionnel? |  | Ne rentre pas dans le cadre de notre standard Attribut non conservé | supp | [7 empty] | validé par le GT |  |  | ok
Source du point d'eau | source_pei | texte | Source du point d’eau. |  | Valeurs possibles : citerne, plan_eau, piscine, puits, cours_eau, reseau_aep, reseau_irrigation. | Obligatoire | - liste - référence/liste nationale? - yat'il besoin de plus de valeurs? |  | Redondant avec Précision sur le type de point d'eau | supp | [7 empty] | validé par le GT |  |  | ok
Statut du point d'eau | statut | texte | Statut du point d’eau. Le statut est décrit dans le règlement national (p.43). |  | Valeurs possibles : public, privé. | Obligatoire | besoin de plus de valeurs et de statuts? Renvoit au référentiel ou cherche à avoir une définition plus claire? |  |  | Statut du point d'eau | statut | Liste | Saisie contributeur | Statut du point d’eau. La définition du statut est décrite dans le règlement national de la DECI. | public ¦ privé | Optionnel |  | validé par le GT |  |  | ok
Nom de l'établissement privé | nom_etab | texte | Dans le cas d’un statut privé, nom de l’établissement propriétaire. |  |  | Obligatoire | - Conditionnel à statut=privé - donnée sensible/à anonymiser? |  | Donnée trop sensible pour être remontée au niveau national | supp | [7 empty] | validé par le GT |  |  | ok
Localisation du Point d'eau | situation | texte | Situation du PEI : adresse ou informations permettant de faciliter sa localisation sur le terrain. |  |  | Obligatoire | optionnel |  | information déjà harmonisée au niveau de la BD TOPO, cham à supprimé | supp | [7 empty] | validé par le GT |  |  | ok
Pression dynamique | press_dyn | réel | Pression dynamique en bars au débit nominal. |  |  | Obligatoire | -optionnel - utile pour nous? |  | information non pertinente | Pression dynamique | press_dyn | réel | Saisie contributeur | Pression dynamique en bars au débit nominal. |  | Optionnel |  | validé par IGN |  |  | conserve l'attribut en optionnel
Pression statique | press_stat | réel | Pression statique en bars. |  |  | Obligatoire | -optionnel - utile pour nous? |  | information non pertinente | Pression statique | press_stat | réel | Saisie contributeur | Pression statique en bars. |  | Optionnel |  | validé par IGN |  | ok en facultatif ; mais attention, le champ débit n'a pas été commenté, alors que les 2 champs (débit et pression) vont de paire ; donc appliquer le même fonctionnement dans le standard pour les 2 >> conserve l'attribut en optionnel | conserve l'attribut en optionnel
Débit | debit | réel | Débit mesuré exprimé en m3/h sous une pression de 1 bar. |  |  | Obligatoire | -optionnel - utile pour nous? |  | information non pertinente | Débit | debit | réel | Saisie contributeur | Débit mesuré exprimé en m3/h sous une pression de 1 bar. |  | Optionnel |  | validé par IGN | Concernant la pression à 1bar, cela fait partie du modèle de données AFIGEO donc je trouve cela vraiment trop dommage de ne pas garder cette information. C’est une information cruciale pour savoir le type de risque couvert par un PEI. https://schema.data.gouv.fr/datakode/schema-pei/1.0.1/documentation.html#valeur-de-debit-mesure-exprime-en-m3-h-sous-une-pression-de-1-bar-propriete-debit A la rigueur, vous pouvez laisser ce champ en facultatif si cela pose problème à certains de compléter cette information. + validation Amélie Pinaud (SDIS17) >> conserve l'attribut en optionnel |  | conserve l'attribut en optionnel
Capacité volumique | volume | entier | Capacité volumique utile de la source d’eau en m3. Si la source est inépuisable, champ non renseigné. |  |  | Obligatoire | -optionnel > pb avec le non-renseingé - utile pour nous? |  | conserve | volume | volume | entier | Saisie contributeur | Capacité volumique utile de la source d’eau en m3. Si la source est inépuisable, mettre 9999. |  | Optionnel |  | validé par le GT |  |  | ok
Validation de date de disposition | disponible | booléen | 0 ou 1. Valide à la date de dernière mise à disposition des données. |  |  | Obligatoire | quel besoin? |  | information non pertinente | supp | [7 empty] | validé par le GT |  |  | ok
Date du dernier changement d'état | date_dispo | date ISO | Date de dernier changement d’état de disponibilité. |  |  | Obligatoire |  |  | information non pertinente | supp | [7 empty] | validé par le GT |  |  | ok
Date de mise en service | date_mes | date ISO | Date de mise en service du PEI. |  |  | Obligatoire |  |  | information non pertinente | supp | [7 empty] | validé par le GT |  |  | ok
Date de dernière mise à jour | date_maj | date ISO | Date de dernière mise à jour au format AAAA-MM-JJ. |  |  | Obligatoire |  |  | Dans la BD TOPO, on a aussi la date de creation de l'objet (du ponctuel dans la BD). Champ existe déjà dans la BD TOPO (récupère ce champ). Pas de besoin de remontée nationale de l'historique de l'objet terrain | voir BD TOPO et reprendre 2 champs (maj et création de l'objet) |  |  | BD TOPO, Saisie contributeur |  |  | Obligatoire |  | validé par IGN |  |  | ok
Date du dernier contrôle technique | date_ct | date ISO | Date du dernier contrôle technique au format AAAA-MM-JJ. |  |  | Obligatoire |  |  | information non pertinente | supp | [7 empty] | validé par le GT |  |  | ok
Date de dernière reconnaissance opérationnelle | date_ro | date ISO | Date de la dernière reconnaissance opérationnelle au format AAAA-MM-JJ. |  |  | Obligatoire |  |  | information non pertinente | supp | [7 empty] | validé par le GT |  |  | ok
Classe de précision | prec | texte | Classes de précision : |  | 01 (0–1 m), 05 (1–5 m), 10 (5–10 m), 99 (>10 m). Vide si inconnu. | Obligatoire | besoin? |  | A voir lors de l'intégration. Element qui ne semble pas pertinent au regard des besoins métiers mais à voir selon les règles mises en place pour la BD TOPO (dans GT diffusion du standard) Pour l'IGN, besoin de la méthode et ils déduisent | Méthode d'acquisition | methode_d_acquisition_planimetrique | Liste | BD TOPO, Saisie contributeur | Méthode principale ayant permis d'acquérir la géométrie planimétrique de l'objet. La méthode d’acquisition fait référence : - soit aux types de sources (Orthophotographie par exemple), - soit au processus (Photogrammétrie par exemple), - soit aux anciennes bases de données. L’objectif de cet attribut est de fournir une estimation de la précision de la géométrie de l’objet. | BDCarto ¦ BDNyme ¦ BDParcellaire ¦ BDParcellaire recalée ¦ BDTopo ¦ Calcul d'enveloppe urbaine ¦ Calculé ¦ Fichier numérique décimétrique ¦ Fichier numérique métrique ¦ Fichier numérique non métrique ¦ Géocodage ¦ Géoroute ¦ Image satellite ¦ Image satellite HR ¦ Inconnue ¦ Levé GPS ¦ Levé non GPS ¦ Lidar ¦ Lidar HD ¦ Orthophotographie ¦ Photogrammétrie ¦ Plan métrique papier ¦ Plan non métrique papier ¦ Processus IA métrique ¦ Processus IA non métrique ¦ Scan25 | Optionnel | La liste exhaustive et son détail sont retrouvables dans les spécifications de la BD TOPO : https://bdtopoexplorer.ign.fr/ | validé par IGN |  |  | Définition assez claire pour vous?
x | x | réel | Coordonnée X en Lambert 93 (précision 2 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie |  | calculé directement, pas besoin de l'indiquer dans le standard | supp | [7 empty] | validé par le GT |  |  | ok
y | y | réel | Coordonnée Y en Lambert 93 (précision 2 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie |  | calculé directement, pas besoin de l'indiquer dans le standard | supp | [7 empty] | validé par le GT |  |  | ok
lon | lon | réel | Longitude en degrés décimaux WGS84 (8 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie |  | calculé directement, pas besoin de l'indiquer dans le standard | supp | [7 empty] | validé par le GT |  |  | ok
lat | lat | réel | Latitude en degrés décimaux WGS84 (8 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie |  | calculé directement, pas besoin de l'indiquer dans le standard | supp | [7 empty] | validé par le GT |  |  | ok
HBE | [8 empty] | Après discussion, l'élément représente un enjeu à venir pour la DFCI et nous avons décidé de l'intégrer en optionnel. | Accessibilité HBE | access_hbe | Liste | Saisie contributeur | Définit l'accessibilité du point par un HBE (Hélicoptère bombardier d'eau) | Léger ¦ Lourd ¦ Non accessible | Optionnel |  | validé par le GT |  |  | ok
perenne/non perenne | [8 empty] | Liste dans BD TOPO, récupérer tele champ | Persistance | Persistance | Liste | Saisie contributeur | Degré de persistance de l'écoulement de l'eau | Intermittent ¦ Permanent | Optionnel |  | validé par IGN |  |  | ok pour vous?
autres ressources en eau = eau potable de reserve/ressources naturelles | [8 empty] | Information déjà présente dans "Precision type de PEI" | supp | [7 empty] | validé par le GT |  |  | ok
classification sur l'intérêt opérationnel | [8 empty] | Pas de typologie nécessaire | supp | [7 empty] | validé par le GT |  |  | ok
autre attribut? | [8 empty] | Pas de besoin supplémentaires remontés par le GT durant la séance | supp | [7 empty] | validé par le GT |  |  | ok