## table_v1
* | Elément présent dans la le standard AFIGEO | [5 empty] | Etat des discussions et décisions du GT pour la v2 du standard Dessertes |  | Proposition pour le standard "Dessertes en forêt : Transport de bois et DFCI" | [5 empty] | Statut de l'élément pour la v2 du standard Dessertes
Nom en français | Nom | Type de valeur | Description | Origine de la donnée | Exemples de valeurs possibles | Element Obligatoire/Optionnel | question/proposition d'évolution 27/11/2025 | Réponse/commentaire fait pendant le GT du 27/11/2025 | Nom | Type de valeur | Description | Origine de la donnée | Exemples de valeurs possibles | Element Obligatoire/Optionnel | Statut de maj de l'attribut pour la v2 du standard (légende en onglet) | Réponse/commentaire fait pendant le GT du 27/11/2025
Code INSEE | insee | texte | Numéro INSEE de la commune sur laquelle le PEI est situé. Dans le cas d’un plan d’eau et des cours d’eau plusieurs points d’aspiration peuvent y être associés. On prend alors en compte la localisation du point d’aspiration pour identifier la commune. |  |  | Obligatoire | récupérer code INSEE BD TOPO comme pour le reste des ponctuels
Identifiant SDIS | id_sdis | texte | Identifiant interne du PEI pour le SDIS. |  |  | Obligatoire | - Données sensibles? - ya t'il des identifiants propres à chaque SDIS/BD nationale? Peut-il y avoir des doublons/id différents entre 2 SDIS? - obligatoire? - si conserve, format liste?
Identifiant Gestionnaire | id_gestion | texte | Identifiant interne du PEI pour le gestionnaire. |  |  | Obligatoire | - question du gestionnaire épineuse dans le reste du standard. De quel gestionnaire parle t'on ici? - données sensible? - obligatoire?
Nom du Gestionnaire | nom_gest | texte | Nom du gestionnaire responsable de distribution. |  |  | Obligatoire | same
Numéro ou référence terrain | ref_terr | texte | Numéro ou référence du point d’eau visible sur le terrain. |  |  | Obligatoire | - donnée sensible? - même question que id_sdis, ya t'il homogénéité nationale?
Type de Point d'eau | type_pei | texte | Type de point d’eau incendie. Typologie issue du règlement national ; évolutive si réglement change. |  | Valeurs possibles : PI, BI, PA, CI. Signification : PI (Poteau d’Incendie), BI (Prise d’eau sous pression, notamment bouche d’incendie), PA (Point d’aspiration aménagé), CI (Citerne aérienne ou enterrée). | Obligatoire | - passage en liste - quelles catégories conserve t'on? - Ces catégories étaient issues du référentiel national de la DECI du 15/12/2015 > y en a-t-il un nouveau? Contient-il d'autres catégories?
Précision sur le type de point d'eau | type_rd | texte | Précision sur le type de point d’eau incendie défini dans le règlement départemental DECI. Typologie utilisée au niveau local pour caractériser le type de point d’eau. |  |  | Obligatoire | informations complémentaires? Renommer pour que ce soit plus explicite?
Diamètre du poteau ou de la bouche | diam_pei | entier | Diamètre intérieur du poteau ou de la bouche. Normes européennes : PI NF EN 14384 ; BI NF EN 14339. |  | Valeurs possibles : 80, 100, 150. | Obligatoire | - besoin en forêt? - optionnel?
Diamètre de la canalisation | diam_cana | entier | Diamètre de la canalisation exprimé en mm pour les PI et BI. |  |  | Obligatoire | - besoin en forêt? - optionnel?
Source du point d'eau | source_pei | texte | Source du point d’eau. |  | Valeurs possibles : citerne, plan_eau, piscine, puits, cours_eau, reseau_aep, reseau_irrigation. | Obligatoire | - liste - référence/liste nationale? - yat'il besoin de plus de valeurs?
Statut du point d'eau | statut | texte | Statut du point d’eau. Le statut est décrit dans le règlement national (p.43). |  | Valeurs possibles : public, privé. | Obligatoire | besoin de plus de valeurs et de statuts? Renvoit au référentiel ou cherche à avoir une définition plus claire?
Nom de l'établissement privé | nom_etab | texte | Dans le cas d’un statut privé, nom de l’établissement propriétaire. |  |  | Obligatoire | - Conditionnel à statut=privé - donnée sensible/à anonymiser?
Localisation du Point d'eau | situation | texte | Situation du PEI : adresse ou informations permettant de faciliter sa localisation sur le terrain. |  |  | Obligatoire | optionnel
Pression dynamique | press_dyn | réel | Pression dynamique en bars au débit nominal. |  |  | Obligatoire | -optionnel - utile pour nous?
Pression statique | press_stat | réel | Pression statique en bars. |  |  | Obligatoire | -optionnel - utile pour nous?
Débit | debit | réel | Débit mesuré exprimé en m3/h sous une pression de 1 bar. |  |  | Obligatoire | -optionnel - utile pour nous?
Capacité volumique | volume | entier | Capacité volumique utile de la source d’eau en m3. Si la source est inépuisable, champ non renseigné. |  |  | Obligatoire | -optionnel > pb avec le non-renseingé - utile pour nous?
Validation de date de disposition | disponible | booléen | 0 ou 1. Valide à la date de dernière mise à disposition des données. |  |  | Obligatoire | quel besoin?
Date du dernier changement d'état | date_dispo | date ISO | Date de dernier changement d’état de disponibilité. |  |  | Obligatoire
Date de mise en service | date_mes | date ISO | Date de mise en service du PEI. |  |  | Obligatoire
Date de dernière mise à jour | date_maj | date ISO | Date de dernière mise à jour au format AAAA-MM-JJ. |  |  | Obligatoire
Date du dernier contrôle technique | date_ct | date ISO | Date du dernier contrôle technique au format AAAA-MM-JJ. |  |  | Obligatoire
Date de dernière reconnaissance opérationnelle | date_ro | date ISO | Date de la dernière reconnaissance opérationnelle au format AAAA-MM-JJ. |  |  | Obligatoire
Classe de précision | prec | texte | Classes de précision : |  | 01 (0–1 m), 05 (1–5 m), 10 (5–10 m), 99 (>10 m). Vide si inconnu. | Obligatoire | besoin?
x | x | réel | Coordonnée X en Lambert 93 (précision 2 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie
y | y | réel | Coordonnée Y en Lambert 93 (précision 2 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie
lon | lon | réel | Longitude en degrés décimaux WGS84 (8 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie
lat | lat | réel | Latitude en degrés décimaux WGS84 (8 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie

## table_modif
* | Elément présent dans la le standard AFIGEO | [5 empty] | Etat des discussions et décisions du GT pour la v2 du standard Dessertes |  |  | Proposition pour le standard "Dessertes en forêt : Transport de bois et DFCI" | [6 empty] | Statut de l'élément pour la v2 du standard Dessertes
Nom en français | Nom | Type de valeur | Description | Origine de la donnée | Exemples de valeurs possibles | Element Obligatoire/Optionnel | question/proposition d'évolution 27/11/2025 | Réponse/commentaire fait pendant le GT du 27/11/2025 | Réponse/commentaire fait pendant le GT du 16/01/2026 | Nom en francais | Nom | Type de valeur | Description | Origine de la donnée | Exemples de valeurs possibles | Element Obligatoire/Optionnel | Statut de maj de l'attribut pour la v2 du standard (légende en onglet)
Code INSEE | insee | texte | Numéro INSEE de la commune sur laquelle le PEI est situé. Dans le cas d’un plan d’eau et des cours d’eau plusieurs points d’aspiration peuvent y être associés. On prend alors en compte la localisation du point d’aspiration pour identifier la commune. |  |  | Obligatoire | récupérer code INSEE BD TOPO comme pour le reste des ponctuels | ok |  | Code INSEE (BD TOPO) |  |  |  | BD TOPO |  | Obligatoire | Raccord BD TOPO
| identifiant BD TOPO (à faire évoluer) | [7 empty] | Laisser vide, identifiant créé automatiquement lors de la première intégration à la BD TOPO | Identifiant BD TOPO |  |  | identifiant créé automatiquement lors de la première intégration à la BD TOPO (Laisser vide si l'objet n'a pas encore été remonté dans la BD TOPO) | BD TOPO |  | Optionnel | Raccord BD TOPO
Identifiant SDIS | id_sdis | texte | Identifiant interne du PEI pour le SDIS. |  |  | Obligatoire | - Données sensibles? - ya t'il des identifiants propres à chaque SDIS/BD nationale? Peut-il y avoir des doublons/id différents entre 2 SDIS? - obligatoire? - si conserve, format liste? | Pas de problématiques, on peut garder tel que le standard AFIGEO | Changer de nom/description Pas forcément que les SDIS qui crée cet identifiant. Ne pas le rendre contraignant dans sa production | Numéro ou référence du PEI | num_PEI | alphanumérique | Numéro de référence du PEI validé en interservices. Il fortement recommandé d'indiquer ici l'identifiant SDIS du PEI s'il existe. |  |  | Obligatoire | validé par le GT
Identifiant Gestionnaire | id_gestion | texte | Identifiant interne du PEI pour le gestionnaire. |  |  | Obligatoire | - question du gestionnaire épineuse dans le reste du standard. De quel gestionnaire parle t'on ici? - données sensible? - obligatoire? |  | S'il n'y a pas de servitude DFCI, il n'y a pas de gestionnaire. Conserver tel quel mais en Optionnel | Numéro Gestionnaire | ref_gestion | alphanumérique | Numéro interne du PEI pour le gestionnaire. |  |  | Optionnel | validé par le GT
Nom du Gestionnaire | nom_gest | texte | Nom du gestionnaire responsable de distribution. |  |  | Obligatoire | same |  | ok | Nom du Gestionnaire | nom_gest | texte | Nom du gestionnaire du PEI (information anonymisée) |  |  | Optionnel | validé par le GT
Numéro ou référence terrain | ref_terr | texte | Numéro ou référence du point d’eau visible sur le terrain. |  |  | Obligatoire | - donnée sensible? - même question que id_sdis, ya t'il homogénéité nationale? |  |  | Numéro ou référence terrain | ref_terr | alphanumérique | Numéro ou référence du point d’eau visible sur le terrain. |  |  | Optionnel | validé par le GT
Type de Point d'eau | type_pei | texte | Type de point d’eau incendie. Typologie issue du règlement national ; évolutive si réglement change. |  | - PI (Poteau d’Incendie), - BI (Prise d’eau sous pression, notamment bouche d’incendie), - PA (Point d’aspiration aménagé), - CI (Citerne aérienne ou enterrée). | Obligatoire | - passage en liste - quelles catégories conserve t'on? - Ces catégories étaient issues du référentiel national de la DECI du 15/12/2015 > y en a-t-il un nouveau? Contient-il d'autres catégories? |  | Indiquer de remplir le champ type_rd si "Autre" retravailler les exigences de modélisation avec le GT : si PI ou BI alors vide si PA alors ... si CI alors ... si Autre alors .. | Type de Point d'eau | type_pei | Liste | Type de point d’eau incendie. La typologie issue du règlement national DECI et est évolutive si le réglement change. |  | - PI (Poteau d’Incendie), - BI (Prise d’eau sous pression, notamment bouche d’incendie), - PA (Point d’aspiration aménagé), - CI (Citerne aérienne ou enterrée) - Autre | Obligatoire | Liste à retravailler par le GT
Précision sur le type de point d'eau | type_rd | texte | Précision sur le type de point d’eau incendie défini dans le règlement départemental DECI. Typologie utilisée au niveau local pour caractériser le type de point d’eau. |  | - Points d’eau naturels ou artificiels - Points de puisage - Réseaux d’irrigation agricoles - Autres réseaux d’eau sous pression - Citernes enterrées, bâches à eau, citernes aériennes et autres réserves fixes - Autres dispositifs | Obligatoire | informations complémentaires? Renommer pour que ce soit plus explicite? |  | Passer en Optionnel GT doit voir en interne à rendre la liste la plus complète possible. Ecrire que si besoin de faire évoluer la liste, faire remonter côté IGN | Précision sur le type de point d'eau | sous_type_pei | Liste | Précision sur le type de point d’eau incendie |  | - Points d’eau naturels ou artificiels - Points de puisage - Réseaux d’irrigation agricoles - Autres réseaux d’eau sous pression - Citernes enterrées, bâches à eau, citernes aériennes et autres réserves fixes - plan_eau - piscine - puits - cours_eau - Forage DFCI - forage agricole (mettre les deux si la distinction ne peut pas se faire plus loin) - Autres dispositifs | Optionnel | Liste à retravailler par le GT
Diamètre du poteau ou de la bouche | diam_pei | entier | Diamètre intérieur du poteau ou de la bouche. Normes européennes : PI NF EN 14384 ; BI NF EN 14339. |  | Valeurs possibles : 80, 100, 150. | Obligatoire | - besoin en forêt? - optionnel? |  | Ne rentre pas dans le cadre de notre standard Attribut non conservé | supp | [6 empty] | validé par le GT
Diamètre de la canalisation | diam_cana | entier | Diamètre de la canalisation exprimé en mm pour les PI et BI. |  |  | Obligatoire | - besoin en forêt? - optionnel? |  | Ne rentre pas dans le cadre de notre standard Attribut non conservé | supp | [6 empty] | validé par le GT
Source du point d'eau | source_pei | texte | Source du point d’eau. |  | Valeurs possibles : citerne, plan_eau, piscine, puits, cours_eau, reseau_aep, reseau_irrigation. | Obligatoire | - liste - référence/liste nationale? - yat'il besoin de plus de valeurs? |  | Redondant avec Précision sur le type de point d'eau | supp | [6 empty] | validé par le GT
Statut du point d'eau | statut | texte | Statut du point d’eau. Le statut est décrit dans le règlement national (p.43). |  | Valeurs possibles : public, privé. | Obligatoire | besoin de plus de valeurs et de statuts? Renvoit au référentiel ou cherche à avoir une définition plus claire? |  |  | Statut du point d'eau | statut | Liste | Statut du point d’eau. La définition du statut est décrite dans le règlement national de la DECI. |  | - public - privé | Optionnel | validé par le GT
Nom de l'établissement privé | nom_etab | texte | Dans le cas d’un statut privé, nom de l’établissement propriétaire. |  |  | Obligatoire | - Conditionnel à statut=privé - donnée sensible/à anonymiser? |  | Donnée trop sensible pour être remontée au niveau national | supp | [6 empty] | validé par le GT
Localisation du Point d'eau | situation | texte | Situation du PEI : adresse ou informations permettant de faciliter sa localisation sur le terrain. |  |  | Obligatoire | optionnel |  | information déjà harmonisée au niveau de la BD TOPO, cham à supprimé | supp | [6 empty] | validé par le GT
Pression dynamique | press_dyn | réel | Pression dynamique en bars au débit nominal. |  |  | Obligatoire | -optionnel - utile pour nous? |  | information non pertinente | supp | [6 empty] | validé par le GT
Pression statique | press_stat | réel | Pression statique en bars. |  |  | Obligatoire | -optionnel - utile pour nous? |  | information non pertinente | supp | [6 empty] | validé par le GT
Débit | debit | réel | Débit mesuré exprimé en m3/h sous une pression de 1 bar. |  |  | Obligatoire | -optionnel - utile pour nous? |  | information non pertinente | supp | [6 empty] | Attester l'absence de besoin dans le standard
Capacité volumique | volume | entier | Capacité volumique utile de la source d’eau en m3. Si la source est inépuisable, champ non renseigné. |  |  | Obligatoire | -optionnel > pb avec le non-renseingé - utile pour nous? |  |  | volume | volume | entier | Capacité volumique utile de la source d’eau en m3. Si la source est inépuisable, mettre 9999. |  |  | Optionnel | validé par le GT
Validation de date de disposition | disponible | booléen | 0 ou 1. Valide à la date de dernière mise à disposition des données. |  |  | Obligatoire | quel besoin? |  | information non pertinente | supp | [6 empty] | validé par le GT
Date du dernier changement d'état | date_dispo | date ISO | Date de dernier changement d’état de disponibilité. |  |  | Obligatoire |  |  | information non pertinente | supp | [6 empty] | validé par le GT
Date de mise en service | date_mes | date ISO | Date de mise en service du PEI. |  |  | Obligatoire |  |  | information non pertinente | supp | [6 empty] | validé par le GT
Date de dernière mise à jour | date_maj | date ISO | Date de dernière mise à jour au format AAAA-MM-JJ. |  |  | Obligatoire |  |  | Dans la BD TOPO, on a aussi la date de creation de l'objet (du ponctuel dans la BD). Champ existe déjà dans la BD TOPO (récupère ce champ). Pas de besoin de remontée nationale de l'historique de l'objet terrain | voir BD TOPO et reprendre 2 champs (maj et création de l'objet) | [5 empty] | Obligatoire | Raccord BD TOPO
Date du dernier contrôle technique | date_ct | date ISO | Date du dernier contrôle technique au format AAAA-MM-JJ. |  |  | Obligatoire |  |  | information non pertinente | supp | [6 empty] | validé par le GT
Date de dernière reconnaissance opérationnelle | date_ro | date ISO | Date de la dernière reconnaissance opérationnelle au format AAAA-MM-JJ. |  |  | Obligatoire |  |  | information non pertinente | supp | [6 empty] | validé par le GT
Classe de précision | prec | texte | Classes de précision : |  | 01 (0–1 m), 05 (1–5 m), 10 (5–10 m), 99 (>10 m). Vide si inconnu. | Obligatoire | besoin? |  | A voir lors de l'intégration. Element qui ne semble pas pertinent au regard des besoins métiers mais à voir selon les règles mises en place pour la BD TOPO (dans GT diffusion du standard) Pour l'IGN, besoin de la méthode et ils déduisent | Methode d'acquisition |  | Liste dans la BD TOPO |  |  |  | Optionnel | Raccord BD TOPO
x | x | réel | Coordonnée X en Lambert 93 (précision 2 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie |  | calculé directement, pas besoin de l'indiquer dans le standard | supp | [6 empty] | validé par le GT
y | y | réel | Coordonnée Y en Lambert 93 (précision 2 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie |  | calculé directement, pas besoin de l'indiquer dans le standard | supp | [6 empty] | validé par le GT
lon | lon | réel | Longitude en degrés décimaux WGS84 (8 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie |  | calculé directement, pas besoin de l'indiquer dans le standard | supp | [6 empty] | validé par le GT
lat | lat | réel | Latitude en degrés décimaux WGS84 (8 décimales). |  |  | Obligatoire | porté par la géométrie |  | calculé directement, pas besoin de l'indiquer dans le standard | supp | [6 empty] | validé par le GT
HBE | [8 empty] | Après discussion, l'élément représente un enjeu à venir pour la DFCI et nous avons décidé de l'intégrer en optionnel. | Accessibilité HBE | access_hbe | Liste | Défini l'accessibilité du point par un HBE |  | - Léger - Lourd - Non accessible (selon le type, peut rendre ce champ remplissable ou pas) | Optionnel | validé par le GT
perenne/non perenne | [8 empty] | Liste dans BD TOPO, récupérer tele champ | Persistance (voir BD TOPO) |  | Liste |  |  |  | Optionnel | Raccord BD TOPO
autres ressources en eau = eau potable de reserve/ressources naturelles | [8 empty] | Information déjà présente dans "Precision type de PEI" | supp | [6 empty] | validé par le GT
classification sur l'intérêt opérationnel | [8 empty] | Pas de typologie nécessaire | supp | [6 empty] | validé par le GT
autre attribut? | [8 empty] | Pas de besoin supplémentaires remontés par le GT durant la séance | supp | [6 empty] | validé par le GT

## Standard AFIGEO
Nom du champ | Type | Description
insee | texte | Numéro INSEE de la commune sur laquelle le PEI est situé. Dans le cas d’un plan d’eau et des cours d’eau plusieurs points d’aspiration peuvent y être associés. On prend alors en compte la localisation du point d’aspiration pour identifier la commune.
id_sdis | texte | Identifiant interne du PEI pour le SDIS.
id_gestion | texte | Identifiant interne du PEI pour le gestionnaire.
nom_gest | texte | Nom du gestionnaire responsable de distribution.
ref_terr | texte | Numéro ou référence du point d’eau visible sur le terrain.
type_pei | texte | Type de point d’eau incendie. Valeurs possibles : PI, BI, PA, CI. Signification : PI (Poteau d’Incendie), BI (Prise d’eau sous pression, notamment bouche d’incendie), PA (Point d’aspiration aménagé), CI (Citerne aérienne ou enterrée). Typologie issue du règlement national ; évolutive si réglement change.
type_rd | texte | Précision sur le type de point d’eau incendie défini dans le règlement départemental DECI. Typologie utilisée au niveau local pour caractériser le type de point d’eau.
diam_pei | entier | Diamètre intérieur du poteau ou de la bouche. Valeurs possibles : 80, 100, 150. Normes européennes : PI NF EN 14384 ; BI NF EN 14339.
diam_cana | entier | Diamètre de la canalisation exprimé en mm pour les PI et BI.
source_pei | texte | Source du point d’eau. Valeurs possibles : citerne, plan_eau, piscine, puits, cours_eau, reseau_aep, reseau_irrigation.
statut | texte | Statut du point d’eau. Valeurs possibles : public, privé. Le statut est décrit dans le règlement national (p.43).
nom_etab | texte | Dans le cas d’un statut privé, nom de l’établissement propriétaire.
situation | texte | Situation du PEI : adresse ou informations permettant de faciliter sa localisation sur le terrain.
press_dyn | réel | Pression dynamique en bars au débit nominal.
press_stat | réel | Pression statique en bars.
debit | réel | Débit mesuré exprimé en m3/h sous une pression de 1 bar.
volume | entier | Capacité volumique utile de la source d’eau en m3. Si la source est inépuisable, champ non renseigné.
disponible | booléen | 0 ou 1. Valide à la date de dernière mise à disposition des données.
date_dispo | date ISO | Date de dernier changement d’état de disponibilité.
date_mes | date ISO | Date de mise en service du PEI.
date_maj | date ISO | Date de dernière mise à jour au format AAAA-MM-JJ.
date_ct | date ISO | Date du dernier contrôle technique au format AAAA-MM-JJ.
date_ro | date ISO | Date de la dernière reconnaissance opérationnelle au format AAAA-MM-JJ.
prec | texte | Classes de précision : 01 (0–1 m), 05 (1–5 m), 10 (5–10 m), 99 (>10 m). Vide si inconnu.
x | réel | Coordonnée X en Lambert 93 (précision 2 décimales).
y | réel | Coordonnée Y en Lambert 93 (précision 2 décimales).
lon | réel | Longitude en degrés décimaux WGS84 (8 décimales).
lat | réel | Latitude en degrés décimaux WGS84 (8 décimales).